## file_info
| fiComment | fiProgRev
0244 06-17-15 10-39.tdms | Summer01, x100 c, 108%Pen, 0.95PF | GE Anti-Island 4a.vi
0246 06-17-15 10-46.tdms | Summer01, x100 b, 99%Pen, 0.95PF | GE Anti-Island 4a.vi
0248 06-17-15 10-53.tdms | Summer01, x45 c, 80%Pen, 0.95PF | GE Anti-Island 4a.vi
0250 06-17-15 11-00.tdms | Summer01, x45 a, 61%Pen, 0.95PF | GE Anti-Island 4a.vi
0252 06-17-15 11-11.tdms | Summer01, xoff b, 36%Pen, 0.95PF | GE Anti-Island 4a.vi
0254 06-17-15 11-19.tdms | Summer01, x100 c, 108%Pen, 0.98PF | GE Anti-Island 4a.vi
0256 06-17-15 11-26.tdms | Summer01, x100 b, 99%Pen, 0.98PF | GE Anti-Island 4a.vi
0258 06-17-15 11-33.tdms | Summer01, x45 c, 80%Pen, 0.98PF | GE Anti-Island 4a.vi
0260 06-17-15 11-40.tdms | Summer01, x45 a, 61%Pen, 0.98PF | GE Anti-Island 4a.vi
0262 06-17-15 11-46.tdms | Summer01, xoff b, 36%Pen, 0.98PF | GE Anti-Island 4a.vi
0264 06-17-15 12-08.tdms | Summer01, x100 c, 108%Pen, 1.0PF | GE Anti-Island 4a.vi
0266 06-17-15 12-15.tdms | Summer01, x100 b, 99%Pen, 1.0PF | GE Anti-Island 4a.vi
0269 06-17-15 12-22.tdms | Summer01, x45 c, 80%Pen, 1.0PF | GE Anti-Island 4a.vi
0272 06-17-15 12-29.tdms | Summer01, x45 a, 61%Pen, 1.0PF | GE Anti-Island 4a.vi
0274 06-17-15 12-41.tdms | Summer01, xoff b, 36%Pen, 1.0PF | GE Anti-Island 4a.vi
0276 06-17-15 12-51.tdms | Summer01, x100 c, 108%Pen, 0.98PF cap | GE Anti-Island 4a.vi
0278 06-17-15 13-04.tdms | Summer01, x100 b, 99%Pen, 0.98PF cap | GE Anti-Island 4a.vi
0282 06-17-15 13-22.tdms | Summer01, x45 a, 61%Pen, 0.98PF cap | GE Anti-Island 4a.vi
0284 06-17-15 13-33.tdms | Summer01, xoff b, 36%Pen, 0.98PF cap | GE Anti-Island 4a.vi

## 0244 06-17-15 10-39.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 17:39 | 2015-06-17 17:39 | 5e-05

## 0246 06-17-15 10-46.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 17:47 | 2015-06-17 17:47 | 5e-05

## 0248 06-17-15 10-53.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 17:54 | 2015-06-17 17:54 | 5e-05

## 0250 06-17-15 11-00.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 18:01 | 5e-05

## 0252 06-17-15 11-11.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 18:11 | 2015-06-17 18:11 | 5e-05

## 0254 06-17-15 11-19.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 18:19 | 2015-06-17 18:19 | 5e-05

## 0256 06-17-15 11-26.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 18:26 | 2015-06-17 18:26 | 5e-05

## 0258 06-17-15 11-33.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 18:33 | 2015-06-17 18:33 | 5e-05

## 0260 06-17-15 11-40.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 18:40 | 2015-06-17 18:40 | 5e-05

## 0262 06-17-15 11-46.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:47 | 5e-05

## 0264 06-17-15 12-08.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 19:08 | 2015-06-17 19:08 | 5e-05

## 0266 06-17-15 12-15.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 19:15 | 2015-06-17 19:15 | 5e-05

## 0269 06-17-15 12-22.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 19:22 | 2015-06-17 19:23 | 5e-05

## 0272 06-17-15 12-29.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 19:29 | 2015-06-17 19:29 | 5e-05

## 0274 06-17-15 12-41.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 19:41 | 2015-06-17 19:41 | 5e-05

## 0276 06-17-15 12-51.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 19:52 | 2015-06-17 19:52 | 5e-05

## 0278 06-17-15 13-04.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 20:04 | 5e-05

## 0282 06-17-15 13-22.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:23 | 5e-05

## 0284 06-17-15 13-33.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:34 | 5e-05