## file_info
| fiComment | fiProgRev
0025 04-18-15 08-21.tdms | xoff a, 31kW, 61%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi
0026 04-18-15 08-29.tdms | xoff b, 41.6kW, 82%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi
0027 04-18-15 08-39.tdms | xoff c, 52.5kW, 104%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi
0028 04-18-15 08-52.tdms | xoff d, 62kW, 123%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi
0029 04-18-15 09-03.tdms | xoff a, 31kW, 61%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C18 (25), PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi
0030 04-18-15 09-10.tdms | xoff b, 41.6kW, 82%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C18 (25), PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi
0031 04-18-15 09-18.tdms | xoff c, 52.5kW, 104%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C18 (25), PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi
0032 04-18-15 09-51.tdms | (no island, inv frequency trips) xoff d, 62kW, 123%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C18 (25), PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi
0036 04-18-15 10-31.tdms | xoff a, 31kW, 61%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C50 (mid 50), PF0.71 | GE Anti-Island 4a.vi
0037 04-18-15 10-39.tdms | xoff b, 41.6kW, 82%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C50 (mid 50), PF0.71 | GE Anti-Island 4a.vi
0038 04-18-15 10-47.tdms | xoff c, 52.5kW, 104%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C50 (mid 50), PF0.71 | GE Anti-Island 4a.vi
0039 04-18-15 11-00.tdms | xoff d, 62kW, 123%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C50 (mid 50), PF0.71 | GE Anti-Island 4a.vi
0040 04-18-15 11-14.tdms | xoff d, 62kW, 123%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C18 (25), PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi

## 0025 04-18-15 08-21.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 5e-05

## 0026 04-18-15 08-29.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 5e-05

## 0027 04-18-15 08-39.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 5e-05

## 0028 04-18-15 08-52.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 5e-05

## 0029 04-18-15 09-03.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 5e-05

## 0030 04-18-15 09-10.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 5e-05

## 0031 04-18-15 09-18.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 5e-05

## 0032 04-18-15 09-51.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 16:51 | 2015-04-18 16:51 | 5e-05

## 0036 04-18-15 10-31.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 5e-05

## 0037 04-18-15 10-39.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 5e-05

## 0038 04-18-15 10-47.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 5e-05

## 0039 04-18-15 11-00.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 5e-05

## 0040 04-18-15 11-14.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 5e-05