## file_info
| fiComment | fiProgRev
0000 04-17-15 09-40.tdms | x45, 42kW, 65%Pen, RLC64, C0, L0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi
0001 04-17-15 09-48.tdms | x45, 41kW, 75%Pen, 54.8RLC, C0, L0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi
0002 04-17-15 10-35.tdms | x45, 40kW, 101%Pen, 39.4RLC, C0, L0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi
0004 04-17-15 10-42.tdms | x45, 40kW, 115%Pen, 34.7RLC, C0, L0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi
0005 04-17-15 10-54.tdms | x45, 40kW, 63%Pen, 64RLC,L0, C18.8, PF0.96 | GE Anti-Island 4a.vi
0006 04-17-15 11-01.tdms | x45, 40kW, 73%Pen, 54.3RLC,L0, C18.8, PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi
0008 04-17-15 11-10.tdms | x45, 40kW, 101%Pen, 39.6RLC,L0, C18.8, PF0.90 | GE Anti-Island 4a.vi
0010 04-17-15 11-16.tdms | x45, 40kW, 115%Pen, 34.7RLC,L0, C18.8, PF0.88 | GE Anti-Island 4a.vi
0012 04-17-15 11-22.tdms | x45, 40kW, 63%Pen, 64RLC,L0, C50, PF0.78 | GE Anti-Island 4a.vi
0013 04-17-15 11-29.tdms | x45, 40kW, 73%Pen, 54.8RLC,L0, C50, PF0.73 | GE Anti-Island 4a.vi
0014 04-17-15 14-58.tdms | x100, 76kW, 82%Pen, 92.9RLC, L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi
0015 04-17-15 15-01.tdms | x100, 76kW, 91%Pen, 83.7RLC, L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi
0016 04-17-15 15-13.tdms | x100, 76kW, 102%Pen, 74.2RLC, L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi
0017 04-17-15 15-15.tdms | x100, 76kW, 110%Pen, 69.3RLC, L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi
0018 04-17-15 15-22.tdms | x100, 76kW, 82%Pen, 92.9RLC, L0, C54.2, PF0.86 | GE Anti-Island 4a.vi
0019 04-17-15 15-25.tdms | x100, 76kW, 91%Pen, 83.7RLC, L0, C54.2, PF0.84 | GE Anti-Island 4a.vi
0020 04-17-15 15-27.tdms | x100, 76kW, 102%Pen, 74.2RLC, L0, C54.2, PF0.80 | GE Anti-Island 4a.vi
0021 04-17-15 15-29.tdms | x100, 76kW, 110%Pen, 69.3RLC, L0, C54.2, PF0.79 | GE Anti-Island 4a.vi
0022 04-17-15 15-32.tdms | x100, 76kW, 82%Pen, 92.9RLC, L0, C69.7, PF0.80 | GE Anti-Island 4a.vi
0023 04-17-15 15-35.tdms | x100, 76kW, 91%Pen, 83.7RLC, L0, C69.7, PF0.76 | GE Anti-Island 4a.vi
0024 04-17-15 15-40.tdms | x100, 76kW, 102%Pen, 74.2RLC, L0, C69.7, PF0.72 | GE Anti-Island 4a.vi

## 0000 04-17-15 09-40.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 5e-05

## 0001 04-17-15 09-48.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 5e-05

## 0002 04-17-15 10-35.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 5e-05

## 0004 04-17-15 10-42.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 5e-05

## 0005 04-17-15 10-54.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 5e-05

## 0006 04-17-15 11-01.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 5e-05

## 0008 04-17-15 11-10.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 5e-05

## 0010 04-17-15 11-16.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 5e-05

## 0012 04-17-15 11-22.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 5e-05

## 0013 04-17-15 11-29.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 5e-05

## 0014 04-17-15 14-58.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 5e-05

## 0015 04-17-15 15-01.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 5e-05

## 0016 04-17-15 15-13.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 5e-05

## 0017 04-17-15 15-15.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 5e-05

## 0018 04-17-15 15-22.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 5e-05

## 0019 04-17-15 15-25.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 5e-05

## 0020 04-17-15 15-27.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 5e-05

## 0021 04-17-15 15-29.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 5e-05

## 0022 04-17-15 15-32.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 5e-05

## 0023 04-17-15 15-35.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 5e-05

## 0024 04-17-15 15-40.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 5e-05