## file_info
| fiComment | fiProgRev
0041 04-19-15 09-44.tdms | x45, 42kW, 66%Pen, 62RLC (20,50), L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi
0042 04-19-15 09-51.tdms | x45, 42kW, 64%Pen, 64RLC, L24.3, C0, PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi
0043 04-19-15 09-58.tdms | x45, 42kW, 77%Pen, 54.8RLC, L24.3, C0, PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi
0044 04-19-15 10-07.tdms | x45, 42kW, 106%Pen, 39.6RLC, L24.3, C0, PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi
0046 04-19-15 10-13.tdms | x45, 42kW, 121%Pen, 34.7RLC, L24.3, C0, PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi
0048 04-19-15 10-19.tdms | x45, 42kW, 66%Pen, 64RLC, L47, C0, PF0.81 | GE Anti-Island 4a.vi
0049 04-19-15 10-26.tdms | x45, 42kW, 77%Pen, 54.8RLC, L47, C0, PF0.81 | GE Anti-Island 4a.vi
0050 04-19-15 10-49.tdms | x100, 76kW, 81%Pen, 93.9RLC, L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi
0051 04-19-15 10-55.tdms | x100, 75kW, 82%Pen, 91.4RLC, L41.8, C0, PF.90 | GE Anti-Island 4a.vi
0052 04-19-15 10-58.tdms | x100, 75kW, 91%Pen, 82.7RLC, L41.8, C0, PF.89 | GE Anti-Island 4a.vi
0053 04-19-15 11-01.tdms | x100, 75kW, 102%Pen, 73.6RLC, L41.8, C0, PF.87 | GE Anti-Island 4a.vi
0054 04-19-15 11-03.tdms | x100, 75kW, 109%Pen, 68.9RLC, L41.8, C0, PF.85 | GE Anti-Island 4a.vi
0055 04-19-15 11-08.tdms | x100, 75kW, 82%Pen, 91.4RLC, L66.2, C0, PF.81 | GE Anti-Island 4a.vi
0056 04-19-15 11-10.tdms | x100, 75kW, 91%Pen, 82.7RLC, L66.2, C0, PF.81 | GE Anti-Island 4a.vi
0057 04-19-15 11-13.tdms | x100, 75kW, 102%Pen, 73.6RLC, L66.2, C0, PF.74 | GE Anti-Island 4a.vi
0058 04-19-15 13-55.tdms | xoff a, 31kW, 61%Pen, 50.5RLC, L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi
0059 04-19-15 14-03.tdms | xoff a, 31kW, 61%Pen, 50.5RLC, L24.5, C0, PF0.9 | GE Anti-Island 4a.vi
0060 04-19-15 14-15.tdms | xoff b, 41.6kW, 82%Pen, 50.5RLC, L24.5, C0, PF0.9 | GE Anti-Island 4a.vi
0061 04-19-15 14-24.tdms | xoff c, 52.5kW, 104%Pen, 50.5RLC, L24.5, C0, PF0.9 | GE Anti-Island 4a.vi
0062 04-19-15 14-32.tdms | xoff d, 62kW, 123%Pen, 50.5RLC, L24.5, C0, PF0.9 | GE Anti-Island 4a.vi
0063 04-19-15 14-46.tdms | xoff a, 31kW, 61%Pen, 50.5RLC, L36, C0, PF0.81 | GE Anti-Island 4a.vi
0064 04-19-15 14-54.tdms | xoff b, 41.6kW, 82%Pen, 50.5RLC, L36, C0, PF0.81 | GE Anti-Island 4a.vi
0065 04-19-15 15-02.tdms | xoff c, 52.5kW, 104%Pen, 50.5RLC, L36, C0, PF0.81 | GE Anti-Island 4a.vi
0066 04-19-15 15-15.tdms | xoff d, 62kW, 123%Pen, 50.5RLC, L36, C0, PF0.81 | GE Anti-Island 4a.vi

## 0041 04-19-15 09-44.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 5e-05

## 0042 04-19-15 09-51.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 5e-05

## 0043 04-19-15 09-58.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 5e-05

## 0044 04-19-15 10-07.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 5e-05

## 0046 04-19-15 10-13.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 5e-05

## 0048 04-19-15 10-19.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 5e-05

## 0049 04-19-15 10-26.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 5e-05

## 0050 04-19-15 10-49.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 5e-05

## 0051 04-19-15 10-55.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 5e-05

## 0052 04-19-15 10-58.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 5e-05

## 0053 04-19-15 11-01.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 5e-05

## 0054 04-19-15 11-03.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 5e-05

## 0055 04-19-15 11-08.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 5e-05

## 0056 04-19-15 11-10.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 5e-05

## 0057 04-19-15 11-13.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 5e-05

## 0058 04-19-15 13-55.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 5e-05

## 0059 04-19-15 14-03.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 5e-05

## 0060 04-19-15 14-15.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 5e-05

## 0061 04-19-15 14-24.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 5e-05

## 0062 04-19-15 14-32.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 5e-05

## 0063 04-19-15 14-46.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 5e-05

## 0064 04-19-15 14-54.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 5e-05

## 0065 04-19-15 15-02.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 5e-05

## 0066 04-19-15 15-15.tdms
| chName | chScaled | chScale | chIcept | chTstart | chTend | chTincr
0 | B1 LC1 I | FALSE | 50.146 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
1 | B1 LC2 I | FALSE | 100.42 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
2 | B1 LC3 I | FALSE | 50.237 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
3 | B2 LC1 I A | FALSE | 149.37 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
4 | B2 LC1 I B | FALSE | 143.83 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
5 | B2 LC1 I C | FALSE | 141.37 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
6 | GE Load I A | FALSE | 98.852 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
7 | GE Load I B | FALSE | 99.144 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
8 | GE Load I C | FALSE | 98.224 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
9 | Utility I A | FALSE | 406.19 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
10 | Utility I B | FALSE | 405.28 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
11 | Utility I C | FALSE | 406.58 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
12 | RLC Passive Load I A | FALSE | 296.61 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
13 | RLC Passive Load I B | FALSE | 303.27 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
14 | RLC Passive Load I C | FALSE | 304.54 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
15 | Island Contactor status | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
16 | Island Bus V A | FALSE | 55.98 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
17 | Island Bus V B | FALSE | 55.991 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
18 | Island Bus V C | FALSE | 56.007 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
19 | Utility Bus V A | FALSE | 55.968 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
20 | Utility Bus V B | FALSE | 55.953 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
21 | Utility Bus V C | FALSE | 55.917 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
22 | Island Bus V AB | FALSE | 96 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
23 | Spare 7 | FALSE | 0 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05
24 | Spare 7a | FALSE | 1 | 0 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 5e-05